### С О В Е Т   Д Е П У Т А Т О В

КУЗЬМИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Костромского муниципального района Костромской области

второго созыва

## Р Е Ш Е Н И Е

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегионразвития РФ от 06.05. 2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования Кузьмищенское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области, Совет депутатов Кузьмищенского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кузьмищенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на период 2014 -2023 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Кузьмищенский вестник».

Глава Кузьмищенского сельского поселения Я.А. Шапошников

Приложение

к решению Совета депутатов

Кузьмищенского сельского поселения

от 21.11.2015 № 15-6

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кузьмищенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

на период 2014 -2023 годы

2014 год

Содержание

|  |  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 5 |
| 2. |  | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 6 |
|  | 2.1. | Система теплоснабжения | 7 |
|  | 2.1.1. | Институциональная структура | 7 |
|  | 2.1.2. | Характеристика системы ресурсоснабжения | 8 |
|  | 2.1.3. | Баланс мощности и подключённой нагрузки | 10 |
|  | 2.1.4. | Оценка состояния и проблемы функционированиясистемы теплоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию) | 10 |
|  | 2.1.5. | Направления решения проблем в системе | 10 |
|  | 2.2. | Система водоснабжения | 12 |
|  | 2.2.1. | Институциональная структура | 12 |
|  | 2.2.2. | Характеристика системы ресурсоснабжения | 12 |
|  | 2.2.3. | Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию) | 14 |
|  | 2.2.4. | Направления решения проблем в системе | 14 |
|  | 2.3. | Система водоотведения | 16 |
|  | 2.3.1 | Институциональная структура | 16 |
|  | 2.3.2. | Характеристика системы ресурсоснабжения | 16 |
|  | 2.3.3. | Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию) | 16 |
|  | 2.4 | Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов | 18 |
|  | 2.4.1 | Институциональная структура | 18 |
|  | 2.4.2 | Характеристика системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов | 19 |
|  | 2.4.3 | Оценка состояния и проблема функционирования системы сбора и утилизации ТБО | 20 |
|  | 2.5 | Система газоснабжения | 21 |
|  | 2.5.1 | Характеристика системы ресурсоснабжения | 21 |
|  | 2.5.2 | Оценка состояния и проблема функционирования системы газоснабжения | 21 |
|  | 2.5.3 | Направления решения проблем в системе | 21 |
|  | 2.6 | Система электроснабжения | 22 |
|  | 2.6.1 | Институциональная структура | 22 |
|  | 2.6.2 | Характеристика системы ресурсоснабжения | 22 |
|  | 2.6.3 | Оценка состояния и проблема функционирования системы электроснабжения | 22 |
|  | 2.6.4 | Направления решения проблем в системе электроснабжения | 23 |
| 3. |  | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 25 |
|  | 3.1 | Краткая характеристика СП | 25 |
|  | 3.1.1. | Территория | 25 |
|  | 3.1.2. | Население | 25 |
|  | 3.1.3. | Динамика ввода, сноса, капитального ремонта многоквартирных домов, динамика частной жилой застройки, бюджетных организаций, административно- коммерческих зданий, изменения промышленности | 26 |
|  | 3.1.4 | показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов (электроэнергия, тепло на отопление, горячая вода, пар на технологические нужды, газ, холодная вода, водоотведение, твердые бытовые отходы) и по каждому виду присоединенной нагрузки с детализацией по группам потребителей на весь период программы, с выделение этапов | 29 |
| 4. |  | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 30 |
|  | 4.1. | Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения | 30 |
|  | 4.2. | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения | 32 |
|  | 4.3. | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод | 34 |
|  | 4.4 | Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения | 36 |
| 5. |  | ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 38 |
|  | 5.1. | программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 38 |
|  | 5.2. | программа инвестиционных проектов в водоснабжении | 39 |
|  | 5.3. | программа инвестиционных проектов в водоотведении | 41 |
|  |  | программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 42 |
| 6. |  | ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | 43 |
| 7 |  | Управление программой | 44 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) муниципального образования Кузьмищенского сельского поселения разработана (далее - МО) в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кузьмищенского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кузьмищенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на период 2014- 2023 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик и разработчик Программы | Администрация Кузьмищенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объём полезного отпуска тепловой энергии. Объём отпуска питьевой воды. Объём принятых стоков. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2023 годы |
| Основные мероприятия Программы | Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; Модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных; Строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надёжности; Реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций; Внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств инвестиционных программ, средств бюджета СП в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объём финансирования Программы составляет4723 тыс. руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице 1 приведены данные о наличии в населённых пунктах Кузьмищенского сельского поселения инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | ТС | Э/Э | ВС | ВО | ГАЗ | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кузьмищи | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| 2 | д. Башутино | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
| 3 | д. Молодеево | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
| 4 | д. Сенцово | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 5 | д. Бурово | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 6 | д. Брино | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 7 | д. Стропеево | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 8 | д. Кузовцово | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
| 9 | д. Прудищи | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 10 | д. Медениково | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 11 | д. Александрицино | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 12 | д. Слобода | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 13 | д. Камень | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 14 | д. Прошево | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 15 | д. Панино | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 16 | д. Константиново | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |

ТС - централизованное теплоснабжение

ВС - централизованное водоснабжение

ВО - централизованное водоотведение

Э/Э – электроснабжение

Газ - газоснабжение природным газом

ТБО - вывоз твердых бытовых отходов

2.1 СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1.1. Институциональная структура

Теплоснабжающей организацией на территории Кузьмищенского СП является МУП«Коммунсервис».

Основными потребителями тепловой энергии являются жилой сектор, различные бюджетные учреждения и организации сферы образования, культуры, медицины и социального обеспечения. Собственные теплоисточники имеют частные предприятия.

Котельная МУП «Коммунсервис» географически расположена в центральной части села Кузьмищи и обслуживает более 10 потребителей, в т. ч. жилые дома по улицам Молодежная,8 Марта, Новая, Зеленая, школу, детский сад и пр. Средняя протяженность тепловых сетей от котельной составляет около 1619 м. Таким образом, котельная приближена к отапливаемым объектам, имеет значительную протяженность тепловых сетей. Затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, в связи с изношенностью тепловых сетей, имеются тепловые потери, велики затраты на содержание персонала на котельной (операторов, слесарей). Средняя подключенная тепловая нагрузка на котельную составляет 4,3Гкал/ч.

Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное, преимущественно газовое отопление.

В целях расширения зон действия источников теплоты, привлечения новых потребителей теплоснабжающие организации вынуждены будут снижать себестоимость производства и передачи тепловой энергии, то есть тариф. Основным направлением этой работы должна стать реконструкция котельных.

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии не осуществляется. Переоборудование котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не рассматривается.

2.1.2. Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 2.1

Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребителей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная п. Кузьмищи | 5 х Братск - 1Г | 4,3 | 4,3 | 0,034 | 4,266 | 1,31 | 0,177 | 1,487 | +2,779 |

Таблица 2.2

Сведения о тепловых сетях

| Наименование участков | Отопление | Горячее водоснабжение | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | длина | Кол-во труб | диаметр | длина | Кол-во труб |  |
| Участок 1 | 159 | 140 | 2 | 159 | 140 | 2 | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 2 | 40 | 26 | 1 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
|  | 25 | 26 | 1 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 3 | 89 | 16 | 2 | 89 | 16 | 1 | Подз. в непрох. канал. |
|  |  |  |  | 60 | 16 | 1 | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 4 | 89 | 16 | 2 | 89 | 16 | 1 | Подз. в непрох. канал. |
|  |  |  |  | 60 | 16 | 1 | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 5 | 89 | 110 | 2 | 40 | 110 | 1 | Подз. в непрох. канал. |
|  |  |  |  | 25 | 110 | 1 | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 6 | 89 | 45 | 2 | 40 | 45 | 1 | Подз. в непрох. канал. |
|  |  |  |  | 25 | 45 | 1 | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 7 | 32 | 35 | 1 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
|  | 25 | 35 | 1 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 8 | 89 | 86 | 2 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 9 | 40 | 80 | 1 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
|  | 32 | 80 | 1 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 10 | 89 | 70 | 2 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 11 | 75 | 80 | 2 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 12 | 89 | 36 | 2 | 89 | 36 | 2 | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 13 | 89 | 65 | 2 | 50 | 65 | 2 | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 14 | 50 | 15 | 2 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 15 | 50 | 40 | 2 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 16 | 50 | 150 | 2 |  |  |  | надземная |
| Участок 17 | 32 | 45 | 2 |  |  |  | надземная |
| Участок 18 | 20 | 36 | 2 |  |  |  | Подз. в непрох. канал. |
| Участок 19 | 108 | 248 | 2 |  |  |  | надземная |
| Участок 20 | 89 | 17 | 2 |  |  |  | надземная |
| Участок 21 | 40 | 74 | 2 |  |  |  | надземная |
| Участок 22 | 40 | 122 | 2 |  |  |  | надземная |
| Участок 23 | 89 | 67 | 2 |  |  |  | надземная |
| всего |  | 1619 | 2 |  | 428 | 2 |  |

2.1.3. Баланс мощности и подключённой нагрузки

Таблица 2.3

Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточниковМУП«Коммунсервис»

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, отопление м3 | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, ГВС м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м3 /ч | Существующая производительность водоподготовки, м3 /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Кузьмищи | закрытая | 15,26 | 6,1 | 1 | 1 |

2.1.4. Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Теплоснабжение потребителей, подключенных к муниципальным котельным, обеспечивается в пределах санитарных норм только при хорошем качестве поставленного топлива и при правильно поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону.

Недостаточная температура теплоносителя на выходе с котельных, повышенные потери в тепловых сетях приводят к недопоставке тепловой энергии потребителям (к их «недотопу»). Поскольку определенная часть потребителей установили узлы учета тепловой энергии, произошло уменьшение объемов полезного отпуска (реализации) теплоты.Причина заключается в том, что реальный КПД котлов и котельных в целом значительно ниже принятых для расчета тарифа.При отраслевом нормативе расхода электроэнергии на производство тепловой энергии для данного типа котельных в 18-20 кВт*ч/Гкал в муниципальных котельных фактический показатель незначительно превышает это норматив.

В основном теплоснабжение потребителей предусмотрено индивидуальное (котлы, конвекторы, печи) с применением природного газа, твёрдых и жидких видов топлива.

2.1.5. Направления решения проблем в системе

Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности, т.е. в пределах имеющегося муниципального теплосетевого хозяйстваКостромского муниципального района, эксплуатируемого МУП «Коммунсервис».

Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций определяет руководство этих предприятий и организаций.

Для недопущения перебоев теплоснабжения в связи с возможными авариями изношенного теплосетевого хозяйства МУП «Коммунсервис», администрации Кузьмищенского сельского поселения требуется разработать мероприятия, подразумевающие альтернативный (запасной) источник теплоснабжения в виде блочно-модульной котельной станции (БМК), а также запасную сеть теплоснабжения выполненную из современных теплоизолированных труб (ИЗОПРОФЛЕКС и т.п.).

Стратегическими направлениями в развитии систем теплоснабжения Кузьмищенского сельского поселения должны стать:

- поэтапная реконструкция котельных, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание природного газа или местных видов топлива;

- установка на котельных автоматических водоподготовительных установок, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды;

- ремонт всех тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения требуемой подачи теплоносителя потребителям с меньшими затратами электроэнергии;

- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии;

- проектирование и монтаж альтернативной системы теплоснабжения.

При реконструкции котельных в них демонтируются старые котлы и трубопроводы, производится ремонт зданий котельных, монтируются новые котлы и сетевые насосы, водоподготовительные установки и системы котловой и общекотельной автоматики. При нецелесообразности использования существующего здания котельной в непосредственной близости от нее строится блочно-модульная котельная (БМК). В качестве газовых котлов на реконструируемых котельных рекомендуются жаротрубные котлы одного из старейших в России котельных заводов ОАО «Дорогобужкотломаш». Эти котлы отличаются высоким КПД (85%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей.

Затраты на реконструкцию котельных включают в себя приобретение, монтаж и пуско-наладку котлов, водоподготовительных установок, установку приборов учета, расчет и наладку гидравлического режима тепловых сетей.Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Таблица 2.4

Расчет инвестиций

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов п. Кузьмищи |
| --- |
| Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций всего, млн. руб | Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий по годам, млн. руб |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Реконструкция тепловых сетей п. Кузьмищи | 3,776 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

2.2 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.2.1. Институциональная структура

Собственником оборудования и сетей водоснабжения д.Кузьмищи является администрация Костромского муниципального района Костромской области. Эксплуатирует сети водоснабжения МУП «Коммунсервис».

Таблица 2.5

Тарифы на питьевую воду для МУП «Коммунсервис»:

| Категория потребителей | Ед.изм. | до 30.06.2013 г. | с 01.07.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |
| Население (с НДС) | руб./м3 | 30,86 | 35,42 |
| Бюджетные и прочие потребители (без НДС) | руб./м3 | 26,15 | 30,02 |

2.2.2. Характеристика системы ресурсоснабжения

Источником водоснабжения Кузьмищенского сельского поселения являются подземные воды, используются станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Водоснабжение населенных пунктов и сельхозпредприятий на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

В состав оборудования и имущества входит:

- Скважины

В населенном пунктед. Кузьмищи имеется централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием из артезианских скважин. МУП «Коммунсервис» является эксплуатирующей организацией трех скважин водозабора, водонапорной башни, сетей водоснабжения.  Водопровод подведен не ко всем домовладениям, водопользование части жилых домов осуществляется из водоразборных колонок. Жители других населенных пунктов для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы, бытовые скважины, родники.

- Башни водонапорные, накопительные емкости

Неравномерность водопотребления в д.Кузьмищи регулируется существующей водонапорной башней объемом 150 м3.

- Водоразборные колодцы

Перечень водоразборных колодцев Кузьмищенского сельского поселения

| Местоположение | Количество, шт. |
| --- | --- |
| д. Прудищи | 1 |
| д. Константиново | 1 |
| д. Брино | 1 |
| д. Александрицино | 1 |

- Водопроводные сети, их состав

Информация о водопроводных сетяхд.Кузьмищи

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Сталь | 25, 32, 40, 89, 75, 108, 159 | 2047 |

2.2.3. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Производственных мощностей водозаборных сооружений достаточно, для существующих на сегодняшний день потребителей воды, однако необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание скважинного оборудования и периодически чистить скважины от заиливания для поддержания существующего дебита скважин и для продления срока службы насосного оборудования.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённого пункта с численностью населения менее 10 тысяч человек, не менее двух раз в месяц.

Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям должна производиться не менее 4 раз в год.

Положительной стороной в системе водоснабжения д. Кузьмищи является то, что система является централизованной: имеется 3 скважины, что обеспечивает надёжность поставки воды. Отрицательной стороной является отсутствие на всех скважинах приборов учета поднятой воды.

Отсутствие закольцованного участка локальной сети уменьшает надёжность центрального водоснабжения в целом.

Отсутствует система автоматики на скважинах, в связи с чем, увеличивается расход электроэнергии на 1 м3. При отраслевом нормативе в 0,4 кВт*ч, системой водоснабжения затрачивается 2,2кВт*ч на 1 м3. Связано это прежде всего с низким дебетом скважин, и с неправильно выбранными для скважин насосами. Насосы должны быть подобраны таким образом, что бы дебет скважины был больше номинальной подачи электронасоса не менее, чем на 25%. При этом, номинальный напор выбранного электронасоса, должен превышать примерно на 5% сумму динамического уровня воды в скважине и высоты подъема воды над уровнем земли, необходимой потребителю. Так же, имеется вероятность частых утечек воды в накопительном резервуаре и в системе в целом.

Для профессионального обслуживания электрооборудования скважин и систем управления насосами необходим обученный персонал.

Основными причинами, по которым, невозможно реализовать проекты является недостаток финансирования. Следовательно, единственным возможным источником пополнения средств бюджета предприятия является режим разумной экономии, связанной с сокращением расходов на энергоносители и в частности на электроэнергию.

2.2.4. Направления решения проблем в системе

1. Реконструкция системы водоснабжения д.Кузьмищи.

2. В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо планомерно оснащать потребителей приборами регулирования, учёта и контроля водопотребления.

3. Для более точного контроля объема поднятой воды оборудовать все скважины приборами учета холодной воды согласно требованиям  ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении».

4. Рекомендуется на скважинах водозабора д. Кузьмищи заменить существующие скважинные насосы, на насосы более низкой производительности (как выбирать насосы описано в п. 2.1.8), по причине низкого дебета скважин. А так же произвести полное тех. обслуживание сетчатых фильтров скважин. Это позволит значительно снизить потребление электроэнергии и повысить подачу воды в резервуар.

5. Усовершенствовать систему обогрева скважин.

2.3 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.3.1. Институциональная структура

На территории Кузьмищенского сельского поселения система водоотведения состоит из одной централизованной системы водоотведения, использования выгребных ям, вывоз ЖБО, от которых осуществляется по договору из выгребных ям индивидуальных жилых домов.

В настоящее время централизованная система бытовой канализации присутствует только в населенном пункте д. Кузьмищи.

Балансодержателем очистных сооружений д. Кузьмищи является ИП Горохов Сергей Жоржевич.

Вывоз жидких бытовых отходов из неканализованного жилого фонда осуществляется ООО «Коммунальные системы» ассенизационной машиной ГАЗ 33КО503В. Машина работает на территории поселения пять раз в неделю. Откачка из выгреба осуществляется по мере накопления, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Местом слива жидких бытовых отходов являются очистные сооружения д.Кузьмищи.

Население Кузьмищенского сельского поселения, проживающее в частном секторе, используют выгребные ямы, и вывоз ЖБО осуществляет своими силами.

2.3.2. Характеристика системы ресурсоснабжения

Бытовые стоки отводятся на очистные сооружения с помощью чугунного трубопровода протяженностью 5500 м.

На работу КНС приходится 136080 кВт*ч в год.

Нормативные сроки службы некоторых сооружений и сетей водопровода и канализации (утверждены ЦСУ СССР, МФ СССР, госпланом СССР 28 ФЕВРАЛЯ 1972 Г. N 9-17-ИБ)

Инструкция по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975г. № 378.

2.3.3. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Централизованная система водоотведения присутствует только в д. Кузьмищи. Централизованной системой водоотведения пользуется практически все население д. Кузьмищи.

Остальная территория поселения, по ряду объективных причин, не охвачена системой централизованного водоотведения. Однако, на новых земельных участках, выделенных под жилую застройку, имеется такая возможность.

Одной из наиболее значимых систем жизнеобеспечения любого населённого пункта является водоотведение и очистка хозяйственно бытовых, промышленных и поверхностных (ливнёвых) сточных вод.

При организации производственного контроля требуется соблюдение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Централизованная система водоотведения выходит на поля фильтрации.Рекультивация полей фильтрации не производится.

Большинство канализационных колодцев в д. Кузьмищи выполнены из кирпича и в течении длительного срока эксплуатации пришли в негодность (провалились).

2.3.4. Направления решения проблем в системе

Предлагается заменить старые и строить новые колодцы из железобетонных колец.

На канализационной насосной станции, находящейся в м. Козловы горы установить резервный насос.

Новые земельные участки, выделенные под жилую застройку охватить централизованным водоотведением.

При реконструкции КНС предусмотреть использование энергосберегающего оборудования и создание системы измерений стоков.

2.4 СИСТЕМА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

2.4.1. Институциональная структура

На территории Кузьмищенского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется ИП Петрова Т.А.на основании договорных отношений с администрацией поселения.

Тарифы и нормативы по вывозу ТБО, действующие с 1 января 2014 года:

| № п/п | Наименование услуг | Тариф на услуги | Стоимость 1 м2 в месяц по утвержденным тарифам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | руб. НДС не облаг. | Норматив потребления | руб. НДС не облаг. |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 м3 | 541,66 | 0,12 м3 в месяц на 1 чел. | 65 |

Содержание дорог осуществляется непосредственно администрацией поселения. Осуществляется подсыпка гравием, восстановление асфальтобетонного покрытия. В зимнее время очистка дорог от снега производится различными подрядными организациями.   Посыпка пескосоляной смесью производится по заявке администрации.

Уборочные работы территории сельского поселения производятся в соответствии с требованиями Правил, инструкциями и технологическими рекомендациями, иными нормативными актами. Ответственность за производство уборки возлагается на руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности и физических лиц.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам необходимо обеспечить систематическую уборку (ручную, механизированную) закрепленных за ними прилегающих территорий в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Кузьмищенского сельского поселения, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО со специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории Кузьмищенского сельского поселения, в том числе и на территории индивидуальной застройки.

Обязательным для владельцев точек выносной и мелкорозничной торговли является уборка прилегающей территории и вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны содержать в образцовом порядке павильоны, киоски, палатки и малые архитектурные формы, производить их ремонт и окраску, согласовывая колер окраски с администрацией поселения.

На всех улицах, у торговых павильонов и киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания, в других местах массового пребывания людей выставляются урны, оборудованные крышками или навесами для предотвращения разветривания мусора, за чистоту которых несут ответственность юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Количество урн устанавливается в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Урны приобретаются (изготавливаются) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за свой счет и устанавливаются на закрепленных за ними территориях. За чистоту урн несут ответственность их собственники. Запрещается установка в качестве урн приспособленной тары (коробки, ведра и тому подобное).

Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:

По уборке улично-дорожной сети, тротуаров, площадей, скверов, мостов и других искусственных сооружений - на администрацию поселения.

По уборке закрепленных прилегающих территорий к жилым домам - на организацию, обслуживающую жилой фонд.

По уборке территорий предприятий и прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений и хозяйствующих субъектов - на юридические лица или иные хозяйствующие субъекты или физические лица, в собственности которых находятся данные предприятия.

За уборку мест торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски, и т.д.) в радиусе 25 м от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта - на владельцев объектов торговли. Запрещается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д. Ответственность за неустановленную торговлю в указанной зоне несут владельцы объектов и территорий.

За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП в радиусе 10 метров от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта, на балансодержателей данных объектов.

За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий автостоянок, гаражей и т.п. - на балансодержателей, организации, и хозяйствующих субъектов, эксплуатирующие данные объекты.

За уборку и содержание территории, примыкающей к объекту любого назначения и любой формы собственности предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним территории в границах до бордюра проезжей части дороги, при отсутствии проезжей части дороги не менее 30 метров по периметру от ограждения или от границ земельного участка, - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде, в пользовании которых находятся строения, расположенные на указанных территориях. В случае, если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за санитарное содержание прилегающей территории возлагается на собственника здания либо его уполномоченного представителя. Если на территории находится несколько пользователей, границы уборки определяются соглашением между пользователями.

За уборку и содержание подъездов к территориям предприятий, учреждений, организаций - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде которых находятся строения, расположенные на указанных территориях.

За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на заказчика, которому отведена данная территория, при отсутствии таковых - на администрацию поселения. Контроль за организацией уборки данных территорий возлагается на администрацию поселения.

Уборку мусора, просыпавшегося при загрузке в мусоровоз, а также транспортировке мусора производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО.

В зимнее время очистка дорог от снега производится погрузчиком трактором Т-150 по мере выпадения осадков.

2.4.2. Характеристика системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов

Вывоз ТБО осуществляется путем вывоза мусорного бункера.

Сбор, хранение и удаление отходов лечебно — профилактических учреждений осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».  Кузьмищенский фельдшерско-акушерскй пункт осуществляет сбор, временное хранение, обеззараживание, утилизацию медицинских и биологических отходов в ОГБУЗ  «Костромская окружная больница Костромского округа №2.

На территории Кузьмищенского сельского поселения промышленные предприятия, образующие в результате своей деятельности токсичные отходы, отсутствуют.

Сбор и вывоз бытовых отходов, образующихся в садоводческих товариществах и гаражном кооперативе осуществляется в соответствии с  п. 2.1.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Проблема уборки снежной массы на различных участках улично-дорожной сети населенных пунктов Кузьмищенского сельского поселения и утилизации снега решается путем таяния снега (естественным) в период оттепелей и весной и сбросом вод в водные объекты.

Ртутьсодержащие отходы. На территории Кузьмищенского сельского поселения сбор отработанных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих отходов, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Сбор отработанных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих отходов на территории поселения осуществляется ИП Петрова Т.А., которая по мере накопления передает их ООО «Дельта».

Н территории Кузьмищенского сельского поселения стационарные пункты (предприятия) по заготовке и первичной обработке вторичного сырья, заготавливаемого от населения, отсутствуют.

2.4.3. Оценка состояния и проблемы функционирования системы сбора и утилизации ТБО (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Контроль соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории Кузьмищенского сельского поселения осуществляют уполномоченные работники администрации поселения, орган санитарно-эпидемиологической службы и органы внутренних дел в пределах их компетенции.

Лица, виновные в нарушении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Кузьмищенского сельского поселения, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации и устранения допущенных нарушений.

2.5 СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

2.5.1. Характеристика системы ресурсоснабжения

Газоснабжение потребителей Кузьмищенского с/п осуществляется от ГРС «Никольское» Р=0,6/0,3 МПа. ГРС Никольское в настоящее время выведена из эксплуатации, а вся распределительная сеть ГРС Никольское подключена к новой ГРС с-за Волжский, расположенной на территории ГРС Никольское. Проектная производительность ГРС с-за Волжский (по данным 000 «Волготрансгаз») составляет 60 тыс. м3/час. Источником газоснабжения является магистральный газопровод Грязовец-Кольцевой газопровод Московской области.

2.5.2. Оценка состояния и проблемы функционирования системы газоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Газовые сети в Кузьмищенском сельском поселении были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют. На 01.01.2014 г. остаются негазифицированными 14 населенных пункта-д. Стропеево, д. Прудищи, д. Константиново, д. Сенцово, д. Панино, д. Бурово, д. Брино, д. Прошево, д.Слобода, д. Медениково, д. Камень, д. Александрицино.

Протяженность сетей газопровода на территории Кузьмищенского сельского поселения – 29, 234км.

-сети высокого давления-21,201 км,

-сети низкого давления-8,33 км.

На территории Кузьмищенского сельского поселения установлены ГРП-1шт., ШРП-13 шт.

2.5.3. Направления решения проблем в системе

Требуется дальнейшее строительство газораспределительной сети среднего и низкого давления для обеспечения негазифицированных объектов жилищного фонда, где отсутствует газификация.

2.6 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

2.6.1. Институциональная структура

Электроснабжение населенных пунктов Кузьмищенского сельского поселения осуществляется от подстанции «Кузьмищи» и подстанции «Кузнецово». В настоящий момент сельское поселение электрофицировано на 100 %. Уличного освещения в населенных пунктах нет. Транспортировку и распределение электроэнергии для потребителей Кузьмищенского сельского поселения осуществляет ОАО «ФСК УЭС» Верхнее-Донское ПМС.

По территории сельского поселения проходит линия электроснабжения 35 кВт «Калинки-Кузнецово» протяженностью 10,5 км. Общая протяженность сетей 10 кВт –28,2 км.

2.6.2. Характеристика системы ресурсоснабжения

На территории Кузьмищенского сельского поселения установлено 31 трансформаторных подстанций суммарной  установленной мощностью 8254 кВА.

Количество трансформаторов-47 шт.

Протяженность воздушных линий электропередач 35 кВ-10,5 км

Протяженность кабельных линий электропередач 10 кВ-28,2 км

Протяженность воздушных линий электропередач 0,4 кВ-47,931 км

Количество ж/б опор - 810

Количество деревянных опор с ж/б приставкой- 117

2.6.3. Оценка состояния и проблемы функционирования системы электроснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Техническое состояние системы электроснабженияКузьмищенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области характеризуется выработанным ресурсом: более 70% установленного оборудования эксплуатируется свыше 25 лет.	Трансформаторы физически устарели, имеют технические характеристики Рхх, Ркз которые значительно хуже характеристик современных трансформаторов. Эти потери влияют на годовые потери в трансформаторе и порой достигают значение в 2 раза больше, чем у  современного оборудования.

Из 927 опор на сетях электроснабжения 117 деревянные с железобетонной приставкой. Деревянные опоры подвержены к гниению древесины, слому от ветровой нагрузки, к выгоранию при пожаре.

Одним из проблемных вопросов в эксплуатации систем воздушных линий электропередач также  является воздействие ветровой нагрузки на провода, с последующим их обрывом или перехлестом (короткое замыкание).

Все приведённые выше позиции показывают также, что значительные средства эксплуатирующей  организации используются в основном на ликвидации аварийных ситуаций.

2.6.4. Направления решения проблем в системе электроснабжения

Для надежности эксплуатации сетей электроснабжения необходима замена деревянных опор на железобетонные. Необходимо также проводить работы по замене воздушных линий 0,4 кВ с неизолированными алюминиевыми проводами подходящие к объекту потребителя на СИП.  Подключение новых  потребителей осуществляется только самонесущим проводом с изоляцией.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СП

3.1.1. Территория

Муниципальное образование «Кузьмищенское сельское поселение» Костромского муниципального района Костромской области было образовано в 2004г. в ходе муниципальной реформы в районе (закон Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», Устав муниципального образования «Костромской муниципальный район» Костромской области, закон Костромской области № 112-4-ЗКО от 9.02.2007 г. «Об административно-территориальном устройстве Костромской области»).

Муниципальное образование «Кузьмищенское сельское поселение» было наделено статусом сельского поселения с административным центром в деревне Кузьмищи.

3.1.2. Население

На территории Кузьмищенского сельского поселения расположено 16 населенных пунктов, в которых проживает 1024 человек, в том числе: трудоспособного возраста - 427 человека, детей до 18-летнего возраста - 157 человек.

Два населенных пункта более 100 человек –д. Кузьмищи и д. Башутино, один населенный пункт более 50 человек - д. Молодеево. В остальных населенных пунктах население составляет менее 50 человек.

Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 50 чел. в силу своих демографических особенностей (дети составляют до 2,2 %) не могут расти за счет воспроизводства населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а,  впоследствии, и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 50чел.) в поселении 72,2 %, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

3.1.3. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, изменения промышленности.

На территории поселения ведут деятельность 4 предприятия, из которых: 2 - социальной сферы, 2–деревообрабатывающих предприятия, 1 –детский сад, 1–школа.

Другие учреждения: почтовое отделение, филиал Сбербанка, участок МУП "Коммунсервис"  администрации Костромского района. В настоящее время на территории поселения ведут свою деятельность 2 ТОС, в каждом населенном пункте избраны и работаютстаросты. Центр поселения д. Кузьмищи – население 722 человек, благоустроенный поселок, имеются 9 многоэтажных домов, развито индивидуальное жилищное строительство, обслуживание жилого сектора производят предприятия ЖКХ, имеется централизованное газоснабжение и электроснабжение, водопровод, канализация. Объекты соцкультбыта: два продовольственных магазина.

Жилищный фонд д. Кузьмищи на 01.01.2014 г. по данным администрации Кузьмищенского  сельского поселения составляет36 549,0м2общей площади.

Жилой фонд состоит:

- индивидуальные жилые дома с приквартирными участками 168 шт.- 22470 м2

- многоквартирные жилые дома  - 11 шт. общей площади 18845м2.

Средняя жилищная обеспеченность в д. кузьмищи – 28,2 м2 общей пл./человека, это выше минимального показателя обеспеченности (18 м2/человека), средний показатель по сельским поселениям  Костромской области (21,5 м2/чел.).

Жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности составляет 982,33 м2.В личной собственности граждан (частная) находится 4056,22 м2 всего жилого фонда д. Кузьмищи.

Жилищный фонд обеспечен газом 100%, водоотведением100%, (централизованное водоотведение и выгребные ямы), централизованным водоснабжением  92%, центральным отоплением 73%, горячим водоснабжением 9 многоквартирных домов 3,6 %.

При инновационном сценарии, предусматривающем существенное повышение численности населения, предполагается возрождение жилищного строительства. Проектом предусматривается усадебная застройка со свободной планировкой и земельными участками и многоквартирная застройка усадебного  и секционного типа с развитой системой обслуживания.

Потребность в жилищном строительстве определена на основе анализа существующего жилищного фонда, численности проектного населения, прогнозируемой демографической структуры населения и нормативной обеспеченности каждой семьи отдельной квартирой или жилым домом с учетом сохранения существующей жилой застройки, отвечающей санитарным требованиям.

Для предварительного определения потребности в жилых территориях на расчетный срок, расчет выполнен исходя из необходимости предоставления каждой семье отдельного дома. В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения, при которой большинство населения расселяется в малоэтажном усадебном фонде.

Планируемое развитие населенных пунктов Кузьмищенского  сельского поселения возможно за счет:

- внутренних территориальных резервов земель населенных пунктов, которые в настоящее время заняты лугами, пастбищами и залежами,

- земель сельскохозяйственного назначения, не пригодных для ведения сельского хозяйства и имеющих низкую кадастровую стоимость и предлагаемых к включению в границы населенных пунктов,

- земель, находящихся в собственности сельского поселения.

В целях повышения эффективности этих земель предусматривается их перевод в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное, общественно-деловое и производственное строительство.

В случае осуществления нового жилищного строительства вне населенных пунктов проектом генерального плана предусматривается освоение свободных территорий при комплексном решении основных градостроительных составляющих: инженерных коммуникаций, транспорта, инженерной подготовки территории и т.д. Одновременно в границах расчетных территорий предусматриваются участки для размещения объектов социальной инфраструктуры.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1 Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 4.1

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного ТС | м2 | 29279 | 29279 | 29279 | 29279 | 29279 | 29279 | 29279 | 29279 | 29279 | 29279 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги | % | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Гкал | 9657,0 | 9657,0 | 9657,0 | 9657,0 | 9657,0 | 9657,0 | 9657,0 | 9657,0 | 9657,0 | 9657,0 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Объём реконструкции сетей (за год) | км | - | 4,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление тепловой энергии на 1 чел. | Гкал/чел.год | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на 1м2 многоквартирных домов | Гкал/м2 в год | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на 1м2 бюджетных организаций | Гкал/м2 в год | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

4.2Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 4.2

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоснабжения | м2 | 39,284 | 39,691 | 40,098 | 40,505 | 40,912 | 41,319 | 41,726 | 42,133 | 42,54 | 42,947 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 132,7 | 136,5 | 142,7 | 143,8 | 144,8 | 145,8 | 146,8 | 147,8 | 148,8 | 149,8 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг,реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | 32 | 32 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 82 | 91 | 92 |
|  | Доля объёма услуг,реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | 82 | 90 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
|  | ХВС |  | 82 | 90 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
|  | ГВС |  | 82 | 90 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды на 1 чел. | м3/чел.год | 55,1 | 55,1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Удельное потребление воды на 1м2 многоквартирных домов | м3/м2 в год | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
|  | Удельное потребление воды на 1м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |

4.3Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 4.3

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 39,284 | 39,691 | 40,098 | 40,505 | 40,912 | 41,319 | 41,726 | 42,133 | 42,54 | 42,947 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 107,004 | 109,144 | 111,284 | 113,424 | 115,564 | 117,704 | 119,884 | 121,984 | 124,124 | 126,264 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг,реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля объёма услуг,реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 чел. | м3/чел.год | 55,1 | 55,1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1м2 многоквартирных домов | м3/м2 в год | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |

4.4Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения

Таблица 4.4

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы газоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки МКД подключённые к газоснабжения | м2 | 29,279 | 29,279 | 29,279 | 29,279 | 29,279 | 29,279 | 29,279 | 29,279 | 29,279 | 29,279 |
|  | Площадь объектов жилой застройки индивидуальные жилые дома, подключённые к газоснабжения | м2 | 15,270 | 15,677 | 16,084 | 16,491 | 16,898 | 17,305 | 17,712 | 18,119 | 18,526 | 18,933 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 3842,48 | 3919,33 | 3997,72 | 4077,67 | 4159,23 | 4242,42 | 4327,27 | 4413,81 | 4502,1 | 4592,13 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг,реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | 31 | 61 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объёма услуг,реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (частные жилые дома) | % | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление газа на 1 чел. | м3/чел.год | 1,69 | 1,72 | 1,68 | 1,7 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,79 | 1,82 | 1,84 |
|  | Удельное потребление газа на 1м2 многоквартирных домов | м3/м2 в год | 30,03 | 30,63 | 31,25 | 31,87 | 41,6 | 43,58 | 43,7 | 44,4 | 45,3 | 46,2 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации | предполагаемая стоимость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс.руб. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой двух газовых котлов д. Кузьмищи | Увеличить реальный КПД котлов с целью экономии энергоресурсов, сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание. | 2015 | 2023 | 5020,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ремонт всех тепловых сетей с заменой энергосберегающие трубы | Уменьшение потерь в тепловой сети | 2015 | 2023 | 2634,6 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 |

5.2.Программа инвестиционных проектов в  водоснабжении

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации | предполагаемая стоимость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс.руб. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Замена стальных трубопроводов в д. Кузьмищи на трубы ПВХ, протяженностью 367 м |  |  |  | 376,0 |  |  |  |  | 125 | 125 | 126 |  |  |  |

5.3Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации | стоимость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс.руб. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Замена кирпичных колодцев на железобетонные (50%) | Организация безаварийной и качественной работы системы водоотведения с отсутствием влияния на экологию | 2016 | 2023 | 657 | - | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |

5.4Программа инвестиционных проектов в  электроснабжении

| Наименование, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Стоимость работ тыс. руб. | Финансовые потребности по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Замена трансформаторов | уменьшение потерь электрической энергии | 2014 | 2023 | 3809,162 | 380,92 | 380,92 | 380,92 | 380,92 | 380,92 | 380,92 | 380,92 | 380,92 | 380,92 | 380,92 |
| Замена опор | Надежность электроснабжения | 2014 | 2023 | 2310 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1.Объёмы и источники финансирования инвестиционных мероприятий

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной  ситуации могут применяться следующие источники финансирования: областной бюджет, бюджет муниципального образования, бюджет Кузьмищенского СП, тарифная составляющая, инвестиции и внебюджетные средства.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии  с действующим законодательством.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Кузьмищенского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

-	разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

-	контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-	методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

-	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

-	Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.	периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.	верификация данных;

3.	анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники  финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов  и с учётом реальных возможностей всех уровней.

# Text boxes

об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры кузьмищенского сельского поселения костромского муниципального района костромской области

на период 2014 -2023 годы

15-6

№

21.11.2014